建设工程档案报送内容

（施工资料）

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、建筑、结构工程 | 4 | 施工记录 |
| 1 | 施工管理资料 |  | （1）隐蔽工程验收记录 |
|  | （1）工程概况 |  | （2）智能隐蔽工程（随工检查）验收表 |
|  | （2）建设工程质量事故调查、勘察记录 |  | （3）施工检查记录 |
|  | （3）建设工程质量事故报告书 |  | （4）工程定位测量记录 |
| 2 | 施工技术资料 |  | （5）基槽验线记录 |
|  | （1）图纸会审记录 |  | （6）建筑物垂直度、标高观测记录 |
|  | （2）设计变更通知单 |  | （7）沉降观测记录 |
|  | （3）工程洽商记录（技术核定单） |  | （8）地基验槽记录 |
| 3 | 施工物资资料 |  | （9）地基钎探记录 |
|  | （1）水泥试验报告 |  | （10）地基处理记录 |
|  | （2）水泥出厂质量证明 |  | （11）试成桩试验报告 |
|  | （3）砂子出厂质量证明及试验报告 |  | （12）锤击预制桩施工检查记录 |
|  | （4）碎石出厂质量证明及试验报告 |  | （13）灌注桩施工检查记录 |
|  | （5）砖（砌块、瓦）出厂证明及试验报告 |  | （14）静压预制桩施工检查记录 |
|  | （6）钢材质量证明及试验报告 |  | （15）人工挖孔灌注桩施工检查记录 |
|  | （7）预应力筋、锚具、夹具、连接器复试报告 |  | （16）混凝土搅拌检查记录 |
|  | （8）防水卷材及保温材料试验报告 |  | （17）混凝土浇筑检查记录 |
|  | （9）钢筋混凝土构件 |  | （18）大型构件吊装检查记录 |
|  | （10）预拌混凝土出厂合格证 |  | （19）地下工程防水效果检查记录 |
|  | （11）外墙饰面砖及装饰材料试验报告 |  | （20）防水工程试水检查记录 |
|  | （12）进口的主要材料设备的商检证明文件 |  | （21）通风（烟）道、垃圾道检查记录 |
|  | （13）外加剂试验报告 |  | （22）预应力筋张拉记录 |
|  | （14）砂、石、水泥放射性指标报告 |  | （23）有粘结预应力结构灌浆记录 |
|  | （15）节能工程材料复试报告 | 5 | 施工试验记录及检测报告 |

建设工程档案报送内容

（施工资料）

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1）锚杆试验报告 |  | （26）节能性能检测报告 |
|  | （2）地基承载力检验报告 |  | （27）主体检测报告 |
|  | （3）桩基检测报告 | 6 | 施工质量验收记录 |
|  | （4）土工击实试验报告 |  | （1）检验批质量验收记录 |
|  | （5）回填土试验报告（应附图） |  | （2）分项工程质量验收记录 |
|  | （6）钢筋机械连接试验报告 |  | （3）分部（子分部）工程质量验收记录 |
|  | （7）钢筋焊接连接试验报告 |  | （4）建筑节能分部工程质量验收记录 |
|  | （8）砂浆抗压强度试验报告 | 7 | 竣工验收资料 |
|  | （9）砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 |  | （1）住宅工程质量分户验收表 |
|  | （10）混凝土抗压强度试验报告 |  | （2）单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |
|  | （11）混凝土抗压强度统计、评定记录 |  | （3）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |
|  | （12）混凝土抗渗试验报告 |  | （4）单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |
|  | （13）混凝土碱总量计算书 |  | （5）单位（子单位）工程观感质量检查记录 |
|  | （14）外墙饰面砖样板粘结强度试验报告 |  | 二、给排水及采暖工程 |
|  | （15）后置埋件抗拔试验报告 | 1 | 施工技术资料 |
|  | （16）木结构胶缝试验报告 |  | （1）图纸会审记录 |
|  | （17）木结构构件力学性能试验报告 |  | （2）设计变更通知单 |
|  | （18）木结构防护剂试验报告 |  | （3）工程洽商记录（技术核定单） |
|  | （19）幕墙双组分硅酮结构密封胶混匀性及拉断试验报告 | 2 | 施工物质资料 |
|  | （20）幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告 |  | （1）给水塑料管材耐压试验报告 |
|  | （21）外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告、外窗气密性现场实体检验 |  | （2）阀门压力试验报告 |
|  | （22）墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验 |  | （3）散热器试验报告 |
|  | （23）外墙保温浆料同条件养护试件试验报告 |  | （4）产品合格证、检验、检测报告 |
|  | （24）结构实体混凝土强度检验记录 | 3 | 施工试验记录及检测报告 |
|  | （25）结构实体钢筋保护层厚度检验记录 |  | （1）设备单机试运转记录 |

建设工程档案报送内容

（施工资料）

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （2）系统试运转调试记录 |  | （1）设备单机试运转记录 |
|  | （3）灌（满）水试验记录 |  | （2）系统试运转调试记录 |
|  | （4）强度严密性试验记录 |  | （3）接地电阻测试记录 |
|  | （5）通水试验记录 |  | （4）绝缘电阻测试记录 |
|  | （6）冲（吹）洗试验记录 |  | （5）电气器具通电安全检查记录 |
|  | （7）通球试验记录 |  | （6）建筑物照明通电试运行记录 |
|  | （8）补偿器安装记录 |  | （7）大型照明灯具承载试验记录 |
|  | （9）消火栓试射记录 |  | （8）漏电开关模拟试验记录 |
| 4 | 施工记录 | 4 | 施工记录 |
|  | （1）隐蔽工程验收记录 |  | （1）隐蔽工程验收记录 |
|  | （2）施工检查记录 |  | （2）施工检查记录 |
| 5 | 施工质量验收记录 | 5 | 施工质量验收记录 |
|  | （1）检验批质量验收记录 |  | （1）检验批质量验收记录 |
|  | （2）分项工程质量验收记录 |  | （2）分项工程质量验收记录 |
|  | （3）分部（子分部）工程质量验收记录 |  | （3）分部（子分部）工程质量验收记录 |
|  | 三、建筑电气工程 |  | 四、竣工图 |
| 1 | 施工技术资料 | 1 | 建筑与结构竣工图 |
|  | （1）图纸会审记录 |  | （1）建筑竣工图 |
|  | （2）设计变更通知单 |  | （2）结构竣工图 |
|  | （3）工程洽商记录（技术核定单） |  | （3）钢结构竣工图 |
| 2 | 施工物资资料 | 2 | 建筑装饰与装修竣工图 |
|  | （1）开关通断能力和操作寿命试验报告 |  | （1）幕墙竣工图 |
|  | （2）插头、插座分断容量和正常操作试验报告 |  | （2）室内装饰竣工图 |
|  | （3）产品合格证、检验、检测报告 |  | （3）建筑给排水竣工图 |
| 3 | 施工试验记录及检测报告 |  | （4）建筑采暖竣工图 |

建设工程档案报送内容

（施工资料）

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （5）建筑电气竣工图 |  |  |
|  | （6）智能建筑竣工图 |  |  |
|  | （7）通风与空调竣工图 |  |  |
| 3 | 室外工程竣工图 |  |  |
|  | （1）室外给排水竣工图 |  |  |
|  | （2）供热竣工图 |  |  |
|  | （3）供电竣工图 |  |  |
|  | （4）照明管线竣工图 |  |  |
|  | （5）室外道路竣工图 |  |  |
|  | （6）园林绿化竣工图 |  |  |
| 4 | 其他专业竣工图 |  |  |
|  | （1）电梯竣工图 |  |  |
|  | （2）消防竣工图 |  |  |
|  | （3）电信竣工图 |  |  |
|  | （4）通讯竣工图 |  |  |
|  | （5）电视、电话竣工图 |  |  |